## ЛОТ №1
Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации пгт Магдагачи
С.В. Колмагорцев
676124 пгт Магдагачи, ул. К.Маркса, 23
тел. 8 (41653) 97 4 11, 97 0 92
e-mail: a.magdagachi@mail.ru
|  | 27 апреля | 2024 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса
Адрес: | Молодежная, 1
Общая площадь: |  | 3743 | кв.м.
№ п.п. | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказание услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц)
Конструктивные элементы зданий
1 | Осмотр всех конструктивных элементов: кровель с проверкой состояния слуховых окон, вентиляционных каналов,наличие тяги, техническое состояние вентиляционных шахт, фундаментов, отмосток, цоколей, проверка состояния продухов, подвала и его температурно-влажностного режима, конструкций стен и фасадов, состояния внутренней отделки, дверей, подвалов, технических подполий, запорных устройств на них, входов в подъезды. | 2 раза в год | 6737.4 | 0.15
2 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. Устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | 24703.8 | 0.55
3 | Контроль технического состояния контейнерной площадки | 2 раза в год | 1796.64 | 0.04
4 | Очистка чердачных и подвальных помещений | 1 раз в год | 9881.52 | 0.22
5 | Ремонт кровли и устранение протечек кровли, очистка кровли от снега, наледи, сосулек, мусора. Прочистка вентиляционных каналов, ремонт продухов вентиляции, систем водоотвода. | По мере необходимости и выявлении неисправности | 79052.16 | 1.76
6 | Ремонт дверей, дверных блоков, замена разбитых стекол, ремонт просевшей отмостки, изоляции утеплителя, слуховых окон, козырьков над входами в подъезд, восстановление отделки стен, потолков, поручней,мелкий ремонт детских и спортивных площадок, лавочек. | По мере необходимости и выявлении неисправности | 81747.12 | 1.82
Внутридомовое инженерное оборудование
7 | Содержание систем холодного водоснабжения
7.1. | Плановая ревизия вентилей ХВС (уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.) | 1 раз в год | 40424.4 | 0.9
7.2. | Плановая ревизия задвижек ХВС (набивка сальников, уплотнение соединений) | 1 раз в год
7.3. | Заделка свищей, устранение течи (установка хомута, сварочные работы) | в течении действия договора
7.4. | Замена небольших участков внутренних систем ХВС (сварочные работы) до 2 метров | в течении действия договора
7.5. | Промывка внутридомовых систем трубопровода | 1 раз в год
9 | Содержание системы водоотведения
8.1. | Прочистка канализационных сетей, мелкий ремонт внутридомовых сетей канализации | в течении действия договора | 39526.08 | 0.88
9.1. | Прочистка лежака | 2 раза в год
10 | Содержание системы отопления
10.1. | Плановая ревизия вентилей отопления (уплотнение сгонов, устранение течи и т.д.) | 1 раз в год | 43568.52 | 0.97
10.2. | Плановая ревизия задвижек ГВС (набивка сальников, уплотнение соединений) | 1 раз в год
10.3. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | в осенне-зимний период
10.4. | Снятие параметров, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода), восстановления требуемых параметров и герметичности оборудования | в отопительный период
Подготовка к зиме
10.5. | Ремонт и ревизия вентилей | 1 раз в год
10.6. | Ремонт и ревизия задвижек | 1 раз в год
10.7. | Прочистка водоподогревателя | 1 раз в год
10.8. | Прочистка грязевиков и фильтров | 1 раз в год
10.9. | Промывка и испытание системы отопления | 1 раз в год
11 | Содержание системы электроснабжения
11.1. | Планово-профилактический ремонт рубильника | 2 раза в год | 34136.16 | 0.76
11.2. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | 2 раза в год
11.3. | Замеры сопротивления изоляции проводов,проверка заземления | 1 раз в год
11.4. | Замена предохранителей, мелкий ремонт эл.проводки | 2 раза в год
12 | Аварийное обслуживание
12.1 | Устранение аварийных ситуаций систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, центрального отопления, электроснабжения | в течении действия договора | 145527.84 | 3.24
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы
13 | Санитарная уборка жилых домов
13.1. | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 172028.28 | 3.83
13.2. | Обметание пыли с потолков | 2 раза в год
13.3. | Мытье окон | 1 раз в год
14 | Уборка земельного участка
14.1. | Подметание и уборка придомовой территории в летний период | 1 раз в неделю | 177867.36 | 3.96
14.2. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю
14.3. | Уборка и выкашивание газонов | По мере необходимости
14.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | По мере необходимости
14.5. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда | По мере необходимости
15 | Услуги по управлению многоквартирным домом | в течении действия договора | 254673.72 | 5.67
| ИТОГО |  | 1111671 | 24.75